## بازديد مكان هاي امن
FORM CODE:F-97-00-06 , REV:00 |  |  | چک ليست بازديدهاي ادواري تجهيزات و مکان هاي امن
راهنماي پر کردن چک ليست :
1- در صورت مطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت √ بگذاريد |  |  | بازديد مكان هاي امن
2- در صورت نامطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت × بگذاريد.
تاريخ بازديد :
| رديف | مشخصه مورد ارزيابي | دوره 1 | دوره 2 | دوره 3 | دوره 4 | دوره 5 | دوره 6 | دوره 7 | دوره 8 | دوره 9 | دوره 10 | دوره 11 | دوره 12 | دوره 13 | دوره 14
رک ها | 1 | آيا محل استقرار خود رک و تجهيزات نصب شده در آن از استحکام و ثبات کافي برخوردار هستند ؟
| 2 | آيا درهاي رک ها سالم هستند؟
| 3 | آيا از عدم باز شدن دربهاي طرفين اطمينان داريد؟
| 4 | آيا از عدم وجود وسايل اضافي بر روي رك ها اطمينان داريد؟
| 5 | آيا قفل درها سالم است ؟
| 6 | آيا بادگيري(فضاي داخل و خارج و فيلترها) انجام شده است؟
اتاق تجهيزات | 7 | آيا سيستم تشخيص آتش سوزي توسط مسئولان مربوطه در ماه جاري كنترل شده است؟
| 8 | آيا براي تجهيزات فضاي کافي (به نحوي که هوا از بين آنها به سادگي جريان يابد) در نظر گرفته شده است ؟
| 9 | آيا پوستر کار در مکان هاي امن بر روي در ورودي نصب شده است ؟
| 10 | آيا از عدم وجود مواد قابل اشتعال در مکان مورد بازرسی اطمينان داريد؟
| 11 | آيا وضعيت اتاق از نظر ميزان گرد و غبار و نظافت مطلوب است ؟
| 12 | آيا درب ورودي به طور خودکار بسته مي شود؟
| 13 | آيا کليدها يا کارت هاي دسترسي به اين مکان در محلهاي مخصوص به خود يا در اختيار افراد داراي مجوز قرار دارند ؟
| 14 | آيا قفل درها و کليد يا کارت آن ها سالم است ؟
| 15 | آيا اطمينان داريد که آثاري از نشت آب در اتاق ديده نمي شود؟
| 16 | آيا اطمينان داريد نشانه اي از نقض دستورالعمل کار در محل هاي امن ديده نمي شود؟
| 17 | آيا چراغ روشنايي اضطراري كار ميكند؟
| 18 | آيا دماي اتاق بين 19 تا 21 درجه سانتي گراد قرار دارد؟
| 19 | آيا ميزان رطوبت اتاق بين 40 تا 55 درصد قرار دارد؟
صفحه 1 از 2
| رديف | مشخصه مورد ارزيابي
|  |  | دوره 1 | دوره 2 | دوره 3 | دوره 4 | دوره 5 | دوره 6 | دوره 7 | دوره 8 | دوره 9 | دوره 10 | دوره 11 | دوره 12 | دوره 13 | دوره 14
تجهيزات | 20 | آيا تمام تجهيزاتي که بايد به UPSها متصل باشند، متصل هستند ؟
| 21 | آيا از عدم وجود علامت خطايي در پنل (صفحه نمايش)جلوي تجهيزات اطمينان داريد؟
| 22 | آيا از سلامت فن هاي تهويه تجهيزات اطمينان داريد ؟
| 23 | آيا اطمينان داريد صدا يا بوي نامعمولي از تجهيزات شنيده نمي شود؟
| 24 | آيا اطمينان داريد صدمات فيزيكي در ظاهر تجهيزات مشاهده نمي شود؟
| 25 | آيا ولتاژ برق ورودي تجهيزات مناسب است؟
| 26 | آيا از عدم وجود ولتاژ در بدنه تجهيزات اطمينان داريد؟
| 27 | آيا نول تجهيزات مورد بررسي قرار گرفته و از عدم وجود ولتاژ اطمينان داريد؟
| 28 | آيا از صحت عملكرد ارت زمين اطمينان داريد؟
كابل كشي | 29 | آيا کابل هاي برق به گونه اي از کابل هاي داده جدا شده اند که کمترين اثر ميدان هاي مغناطيسي را بر آنها داشته باشند؟
| 30 | آيا تمام کابل ها برچسب هاي نام گذاري دارند و اين برچسب ها سالم و قابل خواندن هستند؟
| 31 | آيا کابل ارت تجهيزات (حتي رک ها) به سيستم ارت تعبيه شده متصل هستند ؟
| 32 | آيا برچسب هاي نامگذاري Patch Panel ها وجود دارند و قابل خواندن هستند؟
| 33 | آيااطمينان داريد که نشانه اي از سوختگي، اتصالي، ذوب شدگي سيم ها يا قطعي فيوزها داخل تابلو برق ديده نمي شود؟
توزيع نسخ : 1- واحد ICT ويرايش : 00 كد Q0160012 سطح محرمانگي : سازماني |  |  | دوره 12: صفحه 2 از 2

## بازديد UPS
FORM CODE:F-97-00-06 , REV:00 |  |  | چک ليست بازديدهاي ادواري تجهيزات و مکان هاي امن
راهنماي پر کردن چک ليست:
1- در صورت مطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت √ بگذاريد |  |  | بازديد UPS
2- در صورت نامطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت × بگذاريد.
تاريخ بازديد :
| رديف | مشخصه مورد ارزيابي | دوره 1 | دوره 2 | دوره 3 | دوره 4 | دوره 5 | دوره 6 | دوره 7 | دوره 8 | دوره 9 | دوره 10 | دوره 11 | دوره 12 | دوره 13 | دوره 14
وضعيت مكانيكي | 1 | آيا بادگيريUPS ها انجام شده است؟
| 2 | آيا فن‌‌ها فعال هستند؟
| 3 | آيا اطمينان داريد صدمات فيزيكي در ظاهر تجهيزات مشاهده نمي شود؟
| 4 | آيا اطمينان داريد صدا نامعمولي از تجهيزات شنيده نمي شود؟
| 5 | آيا اطمينان داريد بوي نامعمولي از تجهيزات دریافت نمي شود؟
| 6 | آيا وضعيت اتاق از نظر ميزان گرد و غبار و نظافت مطلوب است ؟
وضعيت شبكه | 7 | آيا Link شبکه فعال است ؟
| 8 | آيا هشدار Email فعال است؟
وضعيت برقي | 9 | آيا ولتاژ برق خروجي تنظيم شده و از مناسب بودن آن اطمينان داريد؟
| 12 | آيا از عدم وجود ولتاژ در بدنه UPSها اطمينان داريد؟
| 13 | آيا وضعيت باطري دستگاه مورد بررسي قرار گرفته و مطلوب مي باشد؟
| 14 | آيا بار فعلي دستگاه کمتر از 80% ارزيابي مي شود؟
توزيع نسخ : 1- واحد ICT ويرايش : 00 كد Q0160012 سطح محرمانگي : سازماني

## بازديد Printer
FORM CODE:F-97-00-06 , REV:00 |  | چک ليست بازديدهاي ادواري تجهيزات و مکان هاي امن
راهنماي پر کردن چک ليست:
1- در صورت مطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت √ بگذاريد |  | بازديد Printer
2- در صورت نامطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت × بگذاريد.
تاريخ بازديد:
رديف | مشخصه مورد ارزيابي | دوره 1 | دوره 2 | دوره 3 | دوره 4 | دوره 5 | دوره 6 | دوره 7 | دوره 8 | دوره 9 | دوره 10 | دوره 11 | دوره 12 | دوره 13 | دوره 14
1 | آيا از عدم گير کردن كاغذ در پرينتر اطمينان داريد؟
2 | آيا از عدم ريزش تونر در دستگاه اطمينان داريد؟
3 | آيا از صحت اتصال پرينتر به شبكه اطمينان داريد؟
4 | آيا اطمينان داريد صدا يا بوي نامعمولي از تجهيزات شنيده نمي شود؟
5 | آيا حاشيه كاغذها بوسيله پرينتر سياه نشده و سالم هستند؟
6 | آيا كيفيت چاپ تستي مورد قبول است؟
توزيع نسخ : 1- واحد ICT ويرايش : 00 كد Q0160012 سطح محرمانگي : سازماني

## بازدید تجهیزات توزیع شبکه
FORM CODE:F-97-00-06 , REV:00 |  |  | فرم بازديدهاي ادواري تجهيزات و مکان هاي امن
راهنماي پر کردن چک ليست:
1- در صورت مطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت √ بگذاريد |  |  | بازديد تجهيزات توزيع شبكه
2- در صورت نامطلوب بودن وضعيت مورد کنترلي علامت × بگذاريد.
تاريخ بازديد:
| رديف | مشخصه مورد ارزيابي | دوره 1 | دوره 2 | دوره 3 | دوره 4 | دوره 5 | دوره 6 | دوره 7 | دوره 8 | دوره 9 | دوره 10 | دوره 11 | دوره 12 | دوره 13 | دوره 14
شبكه | 1 | آيا بادگيري تجهيزات توزيع شبکه انجام شده است؟
| 2 | آيا اطمينان داريد صدا يا بوي نامعمولي از تجهيزات شنيده نمي شود؟
| 3 | آيا از عدم وجود علامت خطايي در پنل (صفحه نمايش)جلوي تجهيزات اطمينان داريد؟
| 4 | آيا اطمينان داريد صدمات فيزيكي در ظاهر تجهيزات مشاهده نمي شود؟
| 5 | آيا ولتاژ برق ورودي تجهيزات مناسب است؟
| 6 | آيا از عدم وجود ولتاژ در بدنه تجهيزات اطمينان داريد؟